
合肥综合性国家科学中心大健康研究院

自动化样机控制系统定制
磋商文件
项目编号：
采   购   人：合肥综合性国家科学中心大健康研究院
二〇二六年一月
目  录

2第一章  磋商公告


4第二章  供应商须知


6第三章  采购需求


6第四章  磋商和评审办法


10第五章  合同条款及格式


16第六章  响应文件格式





第一章  磋商公告

合肥综合性国家科学中心大健康研究院自动化样机控制系统定制服务磋商公告

现对合肥综合性国家科学中心大健康研究院自动化样机控制系统定制服务进行磋商，欢迎具备资格的供应商参加。

一、项目名称及内容

1. 项目名称：自动化样机控制系统定制
2. 项目编号：
3. 采购人：合肥综合性国家科学中心大健康研究院
4. 采购预算（最高限价）：10万元
5. 标段（包别）划分：本项目共分为1个标包。
6. 采购范围：符合批量生产条件的自动化样本控制系统一套，该系统包含有上位机工控机、电气控制器、电气附件、控制调试软件、下位机控制程序。系统应具备控制高速离心机功能，可通讯控制高速离心机，具备控制数字微流控建库仪功能，可通讯控制数字微流控建库仪；控制其余机械臂等组件；与适配试剂配合使用，用于样本的核酸提取、核酸体外扩增、定量检测等功能。
7. 服务期限：自合同签订之日起180个日历日内，供应商需完成所有服务内容并验收合格。
二、供应商资格要求

1. 供应商须具备以下资格：

（1）具备独立法人资格，提供有效营业执照；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
2. 供应商（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）列入严重违法失信企业名单的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的。
3. 本项目不接受联合体磋商。

三、磋商文件的获取

获取时限：2026年01月 26日至2026年01月28 日17时。

四、响应文件的提交截止时间

提交响应文件截止时间：2026年02月02日10 时。

五、响应文件开启时间及地点

1. 响应文件开启时间：2026年02月02日10时。
2. 响应文件开启地点：合肥综合性国家科学中心大健康研究院4号楼5楼
六、联系方式

项目联系人：刘老师

项目联系电话：15814516578
采购人：合肥综合性国家科学中心大健康研究院
联系人：刘老师   联系电话：15814516578
第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	合肥综合性国家科学中心大健康研究院

	1.1.3
	采购代理机构
	无

	1.1.4
	采购项目名称
	自动化样机控制系统定制

	1.1.5
	标段（包别）划分
	见磋商公告

	1.1.6
	采购预算
	见磋商公告

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购需求
	具体采购需求详见第三章采购需求。

	1.3.2
	服务期限
	自合同签订之日起至180个日历日内，供应商需完成所有服务内容并验收合格。

是否允许负偏离：☑不允许   □允许

	1.3.3
	服务地点
	采购人指定地点

	1.4.1
	供应商资格要求
	见磋商公告

	1.4.2
	是否接受联合体响应
	☑不接受   □接受

	1.4.3
	供应商不得存在的其他情形
	详见供应商须知正文。

	1.9.1
	是否组织现场考察
	详见磋商和评审办法

	1.10.1
	磋商前答疑会
	☑不召开   □召开

	1.11.1
	分包
	☑不允许   □允许

	2.2.1
	供应商要求澄清磋商文件
	时间：在响应文件开启2日前一次性提出，逾期提出采购人可不予受理。



	2.2.2
	响应报价包括的内容
	供应商应仔细阅读本磋商文件中所有条款，磋商文件作为合同的一部分，所有需要供应商承担的费用和履行的义务等都包含在响应报价内。

	2.2.3
	样品
	是否要求供应商提交样品：☑否   □是

	2.3.1
	最高限价
	不得高于磋商公告中载明的采购人预算

	2.3.2
	响应报价的其他要求
	除磋商文件另有规定外，供应商所报的价格在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。

	3.1.2
	响应文件有效期
	90日历天（从提交响应文件截止之日算起）

	3.2.1
	磋商保证金
	无

	3.2.5
	响应文件签字盖章要求
	符合磋商文件规定的响应文件格式要求

	3.2.6
	响应文件要求
	供应商应在投标截止时间前把响应文件送到指定地点



	3.3.1
	响应文件是否需要分册装订
	需要一正两副

	3.4.1
	响应文件封套应载明的信息
	1、项目名称
2、供应商名称



	4.2.1
	提交响应文件截止时间
	见磋商公告

	4.2.2
	提交响应文件地点
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥综合性国家科学中心大健康研究院

	4.2.3
	是否退还响应文件
	(否

	6.1.1
	磋商小组的组建
	磋商小组的组成：由采购人代表及评审专家组成

磋商小组的人数：3人及以上单数组成

	6.2.1
	磋商顺序
	随机顺序

	6.2.2
	参与磋商供应商的数量
	☑递交响应文件的供应商数量不得少于 3 家。

	6.3.4
	最后报价的公布
	本项目将在成交结果公告中公示成交候选人的最后报价

	6.5.3
	磋商小组推荐成交候选人的人数
	磋商小组推荐的成交候选人数量：1-3名

	7.1.1
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	(否    ☑是

	7.1.2
	成交结果公告
	公告方式：在合肥综合性国家科学中心大健康研究院官网上公告

	7.2
	履约保证金
	无


第三章  采购需求
本技术规格所提出的要求是对本项目服务的基本技术要求，供应商提供的服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或服务提供商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。本技术规格中所列的需求包括但不限于以下所列内容。

项目名称：自动化样机控制系统定制
项目概况
本项目旨在采购自动化样机控制系统定制服务，重点完成自动化样机控制系统样机，包括上位机工控机、电气控制器、电气附件、控制调试软件、下位机控制程序的开发和生产。
标的成果要求
供应商需交付以下全部内容，确保符合批量生产条件：

硬件组件：自动化样机控制系统样机一台。包括上位机工控机、电气控制器、电气附件。

软件系统：控制系统一套，具备控制离心机、数字微流控建库仪等其余组件的能力；完成样机方案设计及所有组件的安装、调试工作；提供可以调试、上位机控制软件一套，上位机软件可以编辑全血离心、核酸提取、NGS建库等实验流程脚本并运行脚本。

 同款的付款条款：

甲方应向乙方一次性支付定制费用
五、售后服务方案

1.乙方需在检验阶段对甲方反馈的修改需求在3个工作日内响应并调整。
2.备案配合：提供产品备案所需全部资料。

3.服务保障期：自正式验收合格之日起不少于12个月
六、供应商特定资格要求

1.具备嵌入式系统开发经验，对医疗器械硬件开发流程有了解。
2.能提供完整的硬件设计、代码开发及文档编写能力。

七、其他要求

1.保密义务：乙方需对甲方提供的技术资料及开发成果承担保密责任，不得向竞争对手泄露信息。
2.乙方在首款到账后2个工作日内提供《研发工作进度计划表》

第四章  磋商和评审办法
一、评审办法前附表

1. 符合性审查标准
	条款号
	评审项
	评审因素
	评审标准
	备注

	3.1.1
	形式评审
	供应商名称
	与营业执照一致
	

	
	
	响应文件签署
	响应文件签字盖章符合磋商文件规定
	

	
	
	法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书
	法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书符合磋商文件规定的格式，按规定格式签字盖章
	

	
	
	响应文件格式
	符合磋商文件给定格式要求，实质性内容齐全，关键内容、字迹清晰可辨
	

	
	
	投标文件制作机器识别码
	不同投标人未出现使用相同的投标文件制作机器识别码进行投标的情形
	

	
	
	承诺函格式及内容
	应符合磋商文件的要求。
	

	
	
	其他
	磋商文件其他实质性要求
	

	3.1.2
	资格评审
	资格条件
	符合磋商公告要求
	

	
	
	信用状况
	符合磋商公告要求
	

	
	
	其他
	磋商文件其他实质性要求
	

	3.1.2
	响应性评审
	响应报价
	响应报价不得超过采购预算（最高限价），
只能有一个有效报价，不得提交选择性报价
	

	
	
	响应内容
	符合采购文件实质性要求
	

	
	
	磋商保证金
	符合磋商文件要求
	

	
	
	响应文件有效期
	符合磋商文件要求
	

	
	
	服务期
	符合磋商文件要求
	

	
	
	服务要求
	符合磋商文件要求
	

	
	
	付款方式
	符合磋商文件要求
	

	
	
	合同形式
	符合磋商文件要求
	

	
	
	履约保证金
	符合磋商文件要求
	

	
	
	其他
	磋商文件其他实质性要求
	


2、磋商程序及要求

2.1初步评审合格的供应商进入最终价格磋商程序。

	序号
	磋商程序

	1
	价格方面磋商
	所有实质性响应磋商文件的供应商按磋商小组要求提交第一轮报价，第一轮报价即作为最终报价。



3、详细评审标准

	序号
	内容
	编列内容
	备注

	1
	分值构成

(总分100分)
	商务技术部分：70分

报价部分：30分
	

	2
	响应报价得分计算方法（30分）
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其响应价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（保留2位小数）。
	

	序号
	内容
	编列内容
	

	商务技术部分
	1
	业绩（5分）
	供应商提供近三年内类似项目业绩合同，每提供1个业绩得5分，最高得5分。

注：应提供业绩的合同主要内容影印件（包括合同首页、项目内容所在页、合同金额所在页、合同双方盖章页，应能体现项目内容、合同签订时间等上述要求）。如无法体现相关评审要求，应另行提供合同甲方出具的相关证明文件。
	

	
	2
	服务保障期（2分）
	满足磋商文件要求的“自正式验收合格之日起不少于12个月”的基础上每增加满6个月加1分，最多加2分。
	

	
	3
	体系认证（9分）
	供应商具有下列体系认证证书，每具有一个得3分，满分9分

（1）质量管理体系认证证书；

（2）环境管理体系认证证书；

（3）职业健康安全管理体系认证证书。

注：响应文件中须同时提供有效期内的认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不予认可。
	

	
	5
	技术方案（27分）
	1.根据供应商所提供的总体技术方案进行评审：

（1）技术方案设计科学、合理，对应质量保证措施有效，与本项目契合度高，得15分；

（2）技术方案设计较为科学、合理，有对应的质量保证措施，与本项目有一定契合度，得10分；

（3）技术方案设计基本合理，无明显针对性得5分；

（4）技术方案设计不合理或未提供不得分。

2.根据供应商提供的重难点实施方案进行评审：

（1）技术重难点把握明确，且有对应的解决措施，解决措施可行得12分；

（2）技术重难点把握较为明确，且有对应的解决措施，解决措施基本可行得8分；

（3）技术重难点把握不够明确，解决措施部分不可行得3分；

（4）未提供不得分。

	

	
	6
	质量控制（10分）
	根据供应商所提供服务技术方案，对安装服务过程提出针对性的质量管理组织措施进行评审：

（1）质量控制方案全面，流程规范合理、可实施性强，根据质量控制流程能够充分保障服务质量，得10分；

（2）质量控制方案较为全面，流程较规范合理、可实施性较强，根据质量控制流程能够保障服务质量，得6分；

（3）质量控制方案简略，流程不够规范，根据质量控制流程能够可能无法保障服务质量，得2分；

（4）未提供不得分。
	

	
	7
	进度计划和保证措施（10分）
	对供应商制定的进度计划和保证措施进行评审：

（1）进度安排完备、合理，设备和人员配备充分，工期保证措施可实施性强且完全契合本项目需求，得10分；

（2）进度安排较为完备、合理，人员配备较为充分，工期有一定的保证措施，且与本项目需求较为契合，得6分；

（3）进度安排合理性有待提升，人员配备不够齐全，可能无法有效保证工期，得2分；

（4）不提供或安排不合理不得分。
	

	
	8
	售后服务方案（7分）
	根据各供应商制定的售后服务进行评审，包括但不限于售后服务方案及措施的完善性、及时性、可行性：

（1）售后服务方案完善，针对本项目故障事件的处理措施和应急预案非常及时可行、便利性强，得7分；

（2）售后服务和运行维护方案较完善，针对本项目故障事件的处理措施和应急预案较为及时可行、便利性较强，得4分； 

（3）售后服务和运行维护方案不够完善，针对本项目故障事件的处理措施和应急预案不够及时可行，得1分；

（4）未提供不得分。
	


注：供应商提供的与采购活动有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由供应商负全责。磋商小组一律不负责进行核查确认。磋商小组发现供应商存在弄虚作假嫌疑的，或者由其他供应商和其他利害关系人投诉举报发现供应商存在弄虚作假行为的,提请有关监督部门另行立案调查，磋商与评审工作正常进行；有关监督部门调查确认弄虚作假情况属实的，如果该供应商已被确定为成交候选人的，由采购人按照法律法规相关规定取消其成交资格，并从其他成交侯选人中依照推荐次序确定成交供应商。

第五章  合同条款及格式
委托开发合同
项目名称：自动化样机控制系统定制
          委托方  ：合肥综合性国家科学中心大健康研究院

签定地点： 合肥市
委托开发合同
委托方：合肥综合性国家科学中心大健康研究院    以下简称甲方；
地址：合肥经开区宿松路与观海路交口西北角                                                          
被委托方：                                    以下简称乙方；

地址：  

项目名称与标的成果
本合同的委托开发项目名称为：  自动化样机控制系统定制     

本合同的标的成果（以下也称项目成果或成果）为：

乙方需交付以下全部内容，确保符合批量生产条件：

硬件组件：自动化样机控制系统样机一台。包括上位机工控机、电气控制器、电气附件。

软件系统：控制系统一套，具备控制离心机、数字微流控建库仪等其余组件的能力；完成样机方案设计及所有组件的安装、调试工作；提供可以调试、上位机控制软件一套，上位机软件可以编辑全血离心、核酸提取、NGS建库等实验流程脚本并运行脚本。

乙方根据已有产品积累，研发和制造自动化样机控制系统，满足甲方需求的解决方案。

乙方负责完成设备硬件连接和调试任务，并提供仪器相关文件资料，满足备案以及体系要求。

甲方提供需修改及优化的项目清单，乙方根据甲方需要，设计适配甲方仪器连接的结构和设备外观等。

乙方负责将研发完成的标的成果运输至甲方指定目的地，安装调试完成后交付给甲方。
合同价款及付款方式
定制费支付

本合同签订后 30日内，甲方应向乙方一次性支付定制费人民币        元（大写：       ）。乙方在收到该笔款项后，启动本合同项下产品的定制研发工作。

乙方完成成果交付，经甲方验收合格之日起30日内，甲方应向乙方一次性支付定制费人民币        元（大写：       ）。

物料费承担

研发中需求物料：如离心机、数字微流控建库仪、数字微流控芯片、机械臂、移液器物料由甲方提供。

乙方应于甲方每次付款前，向甲方开具合法的增值税专用发票，否则甲方有权迟延付款。

交货时间

甲方首次付款后180个日历日交付1.1中规定项目成果。
支付方式：电汇。
公司名称： 

税    号：

开 户 行：

账    号：

售后服务
乙方提供产品质保期为安装完成（甲方对仪器验收合格之日）后      年，自验收合格之日起算。

乙方向甲方提供免费的售后维修、服务培训，及时提供维修技术资料，并授权甲方技术人员对设备进行维修。甲方指定一套设备由乙方负责安装调试并对甲方工程师进行现场培训。

乙方在质保期内免费提供服务培训及损坏的备件。超出质保期外，乙方免费提供远程指导。
3.4.  出现甲方不能解决的特殊疑难问题，乙方应妥善解决并向甲方进行培训。如需乙方派专业售后服务人员到现场协助解决的，质保期内费用由乙方负责，质保期外费用由甲方负责。
3.5. 乙方负责仪器控制软件始终免费升级。乙方应保证所提供的软件或工具不存在任何第三方知识产权争议，如因知识产权侵权带来的一切后果由乙方承担。
保密条款

定义：“披露方”是指甲方或乙方中向另一方提供保密信息的一方。

“接受方”是指甲方或乙方中接受另一方所提供保密信息的一方。

合作期内双方均严格保守对方及合作相关的企业、商业、市场、用户、产品、技术等包含但不限于以上内容的商业机密。未经对方书面授权，任何一方不得将本协议内容及合作过程中获得的任何涉及双方的信息，以任何方式泄露给第三方，也不得将其用于此协议范围之外的目的及用途。双方所采取的预防措施应不低于其为保护自有保密信息不被披露、公布或宣传而采取的预防措施，预防措施应合理实施。

如法律规定或任何有关监管机构要求接受方必须对披露方提供的保密信息或保密信息得出的任何意见、判断或报告做出披露时，接受方应及时书面通知披露方，以使披露方采取保护措施或书面同意放弃要求接受方遵守本协议的约定。接受方有权仅提供法律或监管机构要求披露的相应部分保密信息，并有权要求有关部门对该信息予以保密。

双方不得利用本协议中约定的保密信息或资料进行内幕交易或其他违反相关法律法规的行为。双方均不得将获得的保密信息用于违法行为。

接受方对所掌握的信息是否涉及本协议的保密范围存在疑问时，双方必须事先及时沟通，经披露方书面认定不属于保密信息的范围后方可对外提供，否则，接受方擅自透露可能涉密信息的行为将被视为违约。

双方为进行合作目的所披露的保密信息涉及的相关知识产权仍然为各自专有产权。任何一方根据本协议向对方披露的保密信息涉及相关知识产权的，并不意味任何一方向对方进行知识产权的转让及许可。

任何一方有违反本协议的情形，无论故意与过失，应当立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响。若任何一方违反本保密协议规定，违约方应赔偿守约方的全部损失，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等费用。
违约责任

乙方所供仪器品种、数量、规格、技术指标与本合同仪器技术与验收标准约定不符的，由乙方负责包修、包换，直到到达验收标准。

甲方对下列原因导致的仪器损坏承担责任：

1）未按照乙方提供的产品使用说明书规定的内容操作仪器；

2）安装了非乙方授权的第三方软件导致的故障；

3）未经乙方同意的方法维护或部件改动导致的故障；

4）人为故意导致的损坏；

5）其他非因产品本身质量问题造成的缺陷。

乙方未能按时交付的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额万分之五的违约金。
乙方未按照甲方要求进行生产的，或产品质量不符合要求的（包括甲方验收中发现的不合格情形和第三方客户使用中发现的不合格情形），如可以通过返工方式补救，乙方应对不合格产品进行免费返工，返工后仍不符合质量要求的，乙方不再收取相应货款并退还已收取的相应货款。

乙方未经甲方书面同意，不得擅自提供甲方产品给任何第三方。
不可抗力

双方任何一方由于地震、台风、水灾、火灾、战争等不可抗力原因不能履行合同时，应及时通过书面或邮件方式向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

因国家法律或政策的调整等原因造成本协议无法履行或者无法按约定履行的，双方应协商是否解除协议或者部分免除履行协议义务。
适用法律及争议解决

协议的订立、效力、履行、解释和争议的解决均受中国法律的管辖。

凡因履行本协议产生的或与本协议有关的一切争议，双方均应通过友好协商解决。如协商无法达成一致的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
知识产权

双方应负责对对方产品知识产权给予保护，未经对方授权，不得拷贝、抄袭对方设备和技术，一切责任概由过错方自行承担。

双方未经对方书面授权，不得向第三方透露对方技术。

产品的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲方提供给乙方，知识产权属于甲方所有，乙方不得在甲方产品以外的其他产品上使用或许可第三方使用。除依据设备说明书所列特定的目的和范围外，本协议并不意味乙方就设备有关的知识产权对甲方做出任何许可。合同期内或合同结束后，在现有设备或技术上双方各自通过技术创新、升级，产生的新的技术专利知识产权，各自享有。

乙方保证向甲方提供的设备不侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权和技术秘密等权利），否则甲方可以随时取消与乙方的合作，乙方应退回全部已收款项，由此带来的所有损失，将全部由乙方承担。如若由此给甲方带来纠纷或诉讼的，则乙方应配合甲方积极参与纠纷的解决及（或）应诉，并承担由此产生的所有费用，包含但不限于诉讼费用、律师费用、赔偿费用等。
反腐败反贿赂

任何一方保证不向另一方及与本合作有关的任何第三方的雇员或管理、工作人员，直接或间接，在账外暗中支付任何佣金、报酬或给予回扣，或者提供任何礼品或款待，亦不向另一方及与本合作有关的任何第三方雇员或管理、工作人员就上述事项达成任何安排。 

若任何一方违反了本条规定，则视为严重违约。守约方有权以书面形式通知违约方单方解除本合同，同时保留依法采取进一步法律措施的权利，违约方应承担由此给守约方带来的一切损失。
其他费用说明

关于取证费用和型检费用由甲方负责。
附则

本协议自双方签字并盖章之日起生效。协议有效期为 五 年。

本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

11.3. 未尽事宜由双方友好协商解决，另行签订书面的补充协议，并具有相同法律效力。
（签字页，无正文）

甲方：                             　  
   乙方： 

授权代表签字：　　　　　　　　　　  
   授权代表签字：
年   月   日　　　　　　　    

     年   月    日
第六章  响应文件格式
注：1.供应商应按给定格式编制响应文件，相关格式可以扩展。磋商与评审办法、竞争性磋商文件澄清修改等竞争性磋商文件要求提供相关材料的，此处未给出格式、章节的，请供应商自定格式，编制在响应文件内。

2.采用全流程电子招标采购时，响应文件格式要求盖章的，可为电子签章，或盖章后的扫描件。响应文件格式要求签字的，电子响应文件中，应采用签字后的扫描件，或电子签名。

             （项目名称）

响  应  文  件

供应商名称：                                   
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                     

        年        月        日
目  录

（请供应商按自己的文件内容编列，并列出页码）。

（如未编制目录及页码造成评标困难，后果由供应商自己负责）
一、响应函

合肥综合性国家科学中心大健康研究院：

我方已详细阅读并完全理解贵方发布的编号为         （项目编号）的       （项目名称）《磋商公告》及所有附件（包括但不限于《采购项目需求说明》）的全部内容，并愿意遵守其中的所有规定和要求，承担相应的责任和义务。

我方承诺，本响应文件中所提供的所有文件、资料和声明均是真实、准确、完整和有效的。

我方的报价为人民币（大写）：[大写金额]（¥[小写金额]元）。该报价包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于人工、材料、设备、税费、利润、运输、保险及售后服务等所有相关费用。

如果我方成交，我方承诺将严格按照磋商文件的要求及我方响应文件的承诺，履行合同规定的全部责任和义务，保证按时、按质、按量完成项目。

与本次磋商有关的一切正式往来信函请寄至：

地 址：[供应商注册地址]
电 话：[供应商联系电话]
联系人：[授权代表姓名]

供应商（公章）：（盖单位章）

日 期：______年____月____日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明
供应商名称：                                                        

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：       年   月    日 

经营期限：                                                          
姓名：        性别：    年龄：   职务：        

系                                      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：           （盖单位章）
       年   月    日
法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改      （项目编号）的       （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

代理人：              性别：     年龄：     

身份证号码：                    职务：      

供应商：                            （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：                   （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

三、响应报价一览表

项目名称：

项目编号：           
	序号
	名 称
	内容
	备注

	1
	响应报价
	       元
	


供应商：                       （单位盖章）

或

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

      年   月   日

四、分项报价表（本项目不采用）

供应商名称：                                 项目编号：             

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	合计
	


五、业绩表

供应商统计的业绩表清单

供应商名称：                                   项目编号：

	序号
	项目名称
	项目概况
	合同内容
	合同金额
	签订时间
	证明材料
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供满足“合格供应商条件”及评标办法中涉及的业绩评审要求的供货业绩，须附合同复印件。至少提供能反映买卖单位、标的（明细）、签订时间等内容的合同首页、合同主要内容页、供货明细表页、签字盖章页等。
六、商务和技术条款偏离表

供应商名称：                  项目编号：          

	序号
	项目编号条目号
	项目编号的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。未填写相关内容的视为完全响应。

七、资格证明文件

须  知

  1.1对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

    1.2资格文件的签字人应保证他所做声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

  1.3供应商提供的资格文件将由代理机构及采购人使用，并据此进行评价和判断，确定供应商的资格和履约能力。

  1.4供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

7-1资格证明文件目录表

	  内容

序号
	文件、资料名称及内容
	是否提供

该文件
	页码

	1
	7-1  资格证明文件目录表
	
	

	2
	7-2  企业情况表
	
	

	3
	7-4  营业执照
	
	

	4
	其他资格证明材料（如要求）
	
	


注：供应商提供的资格证明文件目录表，须将供应商提供的所有证明文件在该表中列出，并在表中回答是否提供了该文件和该文件的页码，如上表中所列项目内容未包含供应商所提供的文件、资料，请供应商按表格式样顺序增加。对评标时要求出示文件原件予以证实的，必须提供。

如未编制目录及页码造成评审困难，后果由供应商自己负责。

7-2  企业情况表

	供应商名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	网  址
	
	传  真
	

	法定代表人
	姓名
	
	电  话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书
	类型：                    等级：      证书号：
……

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	近三年盈利情况
	

	供应商关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备  注
	


7-3  法人营业执照

合肥综合性国家科学中心大健康研究院：

现附上由                                 （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本，该执照真实有效。

（注：法人营业执照如提供复印件，需由签发机关加盖证明章或供应商加盖公章。）

                                  供  应  商（公章或电子印章）：           
                                  日期：                        
八、其它材料
（招标文件及评标办法中要求的其他材料，格式自拟）

PAGE  

