合肥综合性国家科学中心大健康研究院电梯日常维护保养服务采购
比选公告

因合肥综合性国家科学中心大健康研究院电梯日常维护保养服务采购需求，欲采购电梯专业日常维护保养服务，欢迎贵方就采购内容进行报价。现将有关事项说明如下：
一、项目概况与采购范围【注：可根据具体项目情况自行增减】
1.项目名称：【合肥综合性国家科学中心大健康研究院电梯日常维护保养服务采购项目】 
2.项目实施地点：【安徽省合肥市经开区宿松路4090号大健康研究院】
3.资金来源：【☑财政  □自筹】资金、已落实
4.采购方式：比选采购
5.采购范围：【合肥综合性国家科学中心大健康研究院29台电梯（客梯14台、货梯15台）的专业日常维护保养服务，包括电梯半月度常态化维保作业、维保记录、隐患排查与故障及时处置，以及全程协助甲方开展电梯特种设备年检筹备、资料整理、现场配合工作，保障全部电梯顺利通过市场监管部门年度检验。】 
6.计划工期/供货期/服务期：【1年】
7.最高限价：【12.76万元】
8.项目类别：□工程  □货物  ☑服务
9.资格审查方式：□资格预审  ☑资格后审
10.其他：【无】
二、供应商要求【注：可根据具体项目情况自行增减】
1.具有有效的营业执照。并提供实际控制人证明材料（须政府网站查询页面截图打印或企查查、天眼查等第三方APP查询结果页面截图打印）。
2.供应商业绩要求：自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）具有单个维保合同电梯数量在20台及以上维保业绩。
3.人员要求：项目负责人要求：/
4.信誉要求：供应商不得存在以下情形：
（1）在“国家企业信用信息公示系统”网站中被列入严重违法失信企业名单；
（2）在“中国执行信息公开网”网站中被列入失信被执行人名单；
（3）在“信用中国”网站中被列入重大税收违法案件当事人名单；
（4）在近三年内（2023年1月1日至今）供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的。
5.本项目【不接受】联合体响应。联合体响应的，应满足下列要求：【联合体响应具体要求】
6.其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的采购活动。
三、报价时间、地点及报价函要求
1.比选文件的获取时间：
【2026】年【9】月【9】日至【2026】年【9】月【15】日
2.响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）：【2026】年【9】月【15】日【17】时【30】分(北京时间）；
2.响应文件递交方式：
邮递： ☑         现场递交：□
逾期提交或所提交的响应文件不符合规定的，采购人拒绝接收；
3．开启时间及地点
开启时间:2026年9月 16日14时
开启地点：合肥综合性国家科学中心得到健康研究院4号楼5层515会议室。
四、联系方式
项目联系人：朱老师  
项目联系电话：18605511156  
采购人：合肥综合性国家科学中心大健康研究院
采购主管部门：综合保障处     
联系电话：   0551-63661211
地    址：【安徽省合肥市经开区宿松路4090号大健康研究院】
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	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	计划工期/供货期/服务期限
	计划工期/供货期/服务期限：见采购公告


	2
	质量标准
	合格

	3
	最高限价
	无
有，最高限价： 127600 元（人民币☑  美元□  欧元□）
注：报价不得超过本次发布的最高限价，否则视为无效响应。

	4
	踏勘现场
	不组织，供应商自行踏勘现场

	
	
	

	6
	供应商要求澄清采购文件的截止时间
	距响应截止时间【 2 】日前。
提出方式：通过电子邮件（邮箱地址： ）递交。

	7
	采购文件澄清发出的形式
	通过电子邮件（邮箱地址：                          ）发布

	8
	分包
	不允许

	9
	偏离
	允许     不允许

	10
	采购文件澄清发布媒介
	[bookmark: EBc5d1e033f7d74e9ca75b22badb786c7a]同采购公告发布的媒介网站

	11
	供应商确认收到采购文件澄清的时间
	[bookmark: EBb1b4d12c18ea4df0b3ff5a3632d7ae82]不需要确认。
澄清文件发布之日起，视为供应商已收到该澄清。供应商未及时关注采购人发布的澄清文件造成的损失，由供应商自行负责。

	12
	响应有效期
	响应截止之后【90】天

	14
	响应文件份数
	供应商应按照下列要求准备响应文件：
（1）份数要求：响应文件正本 壹 份，副本 贰 份，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
（2）需提供电子版响应文件：电子文档 壹 份（U盘，随响应文件封装，电子文档为Word版文件和带有公章的正本扫描件电子PDF文件）。所提交的电子资料（U盘）应能正常读出，响应文件电子版仅作为存档使用，不作为否决条款，内容要求与纸质版文件一致。
（3）密封要求：响应文件按采购文件要求加盖单位公章，装订成册，可以分册装订。响应文件应密封包装，并在封面上注明：
采购人名称：                           
项目名称：                             
供应商名称：                           
封口处注明：“   年  月  日   时前不得启封”字样并加盖公章。

	15
	开启程序
	（1）宣布开启会议纪律；
（2）检查确认响应文件的密封（加密）情况；
（3）按照供应商签到顺序开启响应文件；
（4）公布供应商名称、标段（包别）名称、响应报价及其他内容；
对商务及技术文件评审完成后，根据第三章“评标办法”的规定再开启所有供应商的报价文件（适用于技术评分最低标价法）；
（5）开启结束。

	16
	评审小组的组建
	评审小组构成：3人及以上单数，其中技术、经济等方面专家人数不少于评审委员会人数的三分之二。              
评审专家确定方式： 内/外部专家组成。                  

	17
	推荐中标候选人的排序及数量
	是否排序：
排序
不排序
数量：不多于3家。

	18
	成交候选人公示的媒介
	公示媒介：同采购公告发布媒介


	19
	是否授权评审小组确定成交人
	是
否，评审小组推荐成交候选人。

	20
	履约担保
	是否要求供应商递交履约保证金：
不要求
要求，具体如下：
（1）履约保证金金额：【履约保证金金额】
（2）履约保证金形式：
现金（银行转账、银行电汇）
银行保函
担保机构担保
保证保险
（3）具体要求：
①采用银行保函的，应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。
②采用担保机构担保的，应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。
③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。
（4）其他要求：【关于履约保证金的其他要求】

	
	
	

	22
	评审过程中的澄清、说明或补正
	（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
（2）因投标人未在规定时间（【投标人澄清、说明或补正时间】分钟）内按照评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的，视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按照对投标人不利的解释进行判定。
（3）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
（4）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

	23
	解释权
	（1）构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
（4）除采购文件中有特别规定外，按照采购公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；
（5）按照本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	24
	异议提出方式
	以书面形式提出。
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第二章 评审办法（综合评估法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1
	形式评审标准
	供应商名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	响应文件签字盖章
	响应文件封面、响应函、授权委托书按采购文件规定进行签字盖章

	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的要求

	
	
	联合体供应商
（如有）
	提交符合采购文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质要求
	符合“采购文件”规定

	
	
	人员要求
	符合“采购文件”规定

	
	
	供应商业绩
	符合“采购文件”规定

	
	
	信誉要求
	符合“采购文件”规定

	
	
	其他要求
	符合“采购文件”规定

	1.3
	响应性评审标准
	工期/供货期/服务期
	符合采购文件规定

	
	
	质量标准
	符合采购文件规定

	
	
	响应有效期
	符合采购文件规定

	
	
	响应保证金
	符合采购文件规定

	
	
	其他实质性要求
	符合采购文件的其他实质性要求和条件。

	第3章 评标办法
	2.1
	报价部分
	分值（ 30 ）分
	以通过审查的最低有效报价为评标基准价，得满分 30 分

	
	
	
	其他报价得分 =（评标基准价 ÷ 应答报价）×30

		2.2
	技术方案
	服务保障及应急预案
	8分
	（1） 6-8分：贴合本项目客货梯混合特点，所有处置时限量化，各类突发预案完整、落地可执行；
（2） 4-6 分：基础保障、应急流程完整，项目针对性一般；
（3） 1-4分）：内容简略，无量化时限，关键预案缺失；未提供方案本项 0 分。
评审要点：24 小时全天候服务机制、30 分钟故障到场、10 分钟困人解救标准、多品牌电梯差异化故障处置、重大活动驻点保障、停电 / 进水 / 冲顶 / 蹾底 / 火灾等全场景应急预案、备品备件储备、年检全流程协助。

	
	
	维保方案及项目综合分析
	10分
	（1）6-10 分（优秀） 维保方案严格依据 TSG T5002-2017 编制半月 / 季度 / 半年 / 年度分级维保计划，维保周期、作业工序、多品牌电梯差异化专项维保措施齐全；机房、井道执行标准化维保作业；自检、设备试验、维保档案、年检保障全覆盖，季度检测报告、档案闭环管理机制完善。 项目分析报告结合本项目多厂区、多品牌、客梯 / 货梯混用实际，精准梳理园区设备负荷、老旧设备缺陷、高频故障点位、全年维保重难点，并配套专属、可落地维保优化方案，分析详实、针对性强。
（2）3-6 分（良好） 维保方案整体维保流程完整，分级维保计划、差异化维保、试验校验、标准化作业、档案管理等内容均有体现，仅少量细节内容缺失。 项目分析报告仅完成项目基础概况与设备梳理，简单提及设备运行、故障相关情况，配套维保优化措施偏少，专项针对性不足。
（3）1-3 分（较差） 满足以下任一情形： ①维保方案内容笼统，无分品牌差异化维保细则，分级维保计划、档案闭环等核心内容大量缺失； ②项目分析报告仅简单罗列设备清单，无设备运行、故障、维保重难点等独立分析内容； ③两份材料均套用通用模板，未结合本项目实际情况编制，核心内容缺漏较多。
（4）  0 分（不合格） 未提供电梯维护保养方案、未提供项目分析报告任意一份材料，本项直接计 0 分

	
	
	电梯维修方案
	7分
	（1） 5-7分：维修全流程完善，完整附全部免费配件清单，更换时效、原厂质保、约束条款清晰完整；
（2） 3-5 分：维修流程完整，列明免费配件，少量细节缺失；
（3） 1-3分）：维修方案简略，未完整列明免费配件；未提供方案 0 分。
评审要点：故障分级维修处置流程、双人现场维修管控、上门维修时效、故障排查与修复标准、维修验收、故障复盘分析；完整列明招标文件全部 300 元以内免费配件清单，明确免费更换范围、上门时效；付费原厂配件供货、配件质保、违约处罚条款。

	2.3
	商务与服务承诺
	投标人业绩
	12分
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）具有单个维保合同电梯数量在20台及以上维保业绩，每提供一个得3分，满分12分；
注：同一业主单位业绩仅计一次分。

	
	
	履约评价
	6分
	以上经评标委员会认可的电梯维保业绩中，业主履约反馈良好（满意/优秀/合格/好评/不错）及以上的，每提供一个履约良好（满意/优秀/合格/好评/不错）及以上的业主评价的，得2分，满分6分。
注：投标文件中须提供加盖业主单位（合同甲方）公章的履约反馈或验收。

	
	
	仪器配备
	5分
	具有下列仪器设备：
（1）电梯限速器测试仪；
（2）声级计；
（3）钢丝绳探伤仪；
（4）电梯加减速度振动测试仪；
（5）钢丝绳张紧力测试仪。
以上仪器每提供一类得1分，满分5分。
注：自有设备：提供有效期内计量检定 / 校准证书（证书单位与投标人名称一致）方可计分；
租赁设备：提供完整租赁合同 + 出租方有效检定证书，缺任一材料该类别不予计分；
同设备多台不重复加分，缺失一类扣除对应分值，无任何检测仪器本项 0 分。

	
	
	体系认证

	10分
	（1）具有有效期内的质量管理体系认证证书，得2分； 
（2）具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，得2分； 
（3）具有有效期内的环境管理体系认证证书，得2分。 
（4）具有有效期内的设备维修保养服务认证证书，得2分。
（5）具有有效期内的安全生产标准化认证证书，得2分。
注：须提供认证证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会官网证书查询截图，不提供不得分。

	2.4
	技术人员配置
	技术负责人配备
	4分
	供应商拟为本项目配备的技术负责人（1 人）： 
具有机电（或电子）工程专业工程师职称证书和学历证书的，每提供一人得4分，本项满分4分。 
注：
（1） 职称证书必须具有学历证书加以应证，仅提供一项或不能提供的不得分。
（2） 需提供本单位为其缴纳的6个月以上的社保证明材料。

	
	
	技术人员配备
	8分
	供应商拟为本项目配备的维保技术人员（4人）： 
每提供一人具有特种设备作业人员（T/T1/T2）证（有效期内）的，具备 8 年以上工作经验的得2分，最高得8分。
每提供一人具有特种设备作业人员（T/T1/T2）证（有效期内）的，具备 4年以上工作经验的得1分，最高得4分。
提供具有特种设备作业人员（T/T1/T2）证（有效期内）的，具备4年以下工作经验的，不得分。
注：
（1） 同一人证书不得重复计分。
（2） 需提供本单位为其缴纳的6个月以上的社保证明材料。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.4
	分值构成
（总分100分）
	商务及技术文件分值：   70     分
响应报价文件分值：     30    分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	需要补充的其他内容

	业绩证明材料
	资格审查和详细评审中的业绩应按下列规定提供业绩证明资料：
（1）资格审查和详细评审中的业绩是否可重复计取得分：
可重复    不可重复
（2）供应商业绩和项目经理/项目负责人业绩是否可重复：
可重复    不可重复
（3）合同协议书。
（4）若证明材料不能反映合同签订日期、金额、规模等相关业绩评审指标的，须另行提供该业绩发包人出具的证明文件，否则不予认可。
（5）特别约定：采购活动结束后，采购人有权对供应商响应文件内奖项、业绩、证书、社保等相关资料原件进行核查，若无法提供或提供不及时或资料不一致，则视为提供虚假资料，不予退还响应保证金并取消其成交资格。
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	序号
	类别
	主要条款

	1
	付款方式
	季度付款

	2
	计划工期/服务期限/交货周期
	2026年10月20日-2027年10月19日

	3
	建设地点/交货地点/服务地点
	

	4
	其他
	详见采购需求
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第五章 采购需求
一、项目基础信息
项目地点：安徽省合肥市经开区宿松路 4090 号大健康研究院
服务期限：1 年
服务范围：全院 29 台电梯，客梯 14 台、货梯 15 台，包含电梯主机、门系统、安全部件、五方对讲、控制柜、机房、井道、底坑全部附属系统。
详情请见附件一大健康研究院特种设备基本信息
二、定期维保作业要求
维保频次：严格执行半月、季度、半年、年度四级维保，每 15 日至少 1 次半月维保，不得漏保、代签维保记录。
作业内容：机房、曳引机、制动器、限速器；轿顶、门机、光幕 / 安全触板；井道导轨、门锁；底坑缓冲器、急停开关；对讲报警、轿厢照明风扇等清洁、润滑、紧固、调整、功能测试。
每次维保完成，现场由双方人员签字确认维保记录，维保记录原件交付甲方归档。
3、 故障抢修与应急处置
7×24 小时维保热线，全天候受理报修；
困人救援：10 分钟响应，30 分钟到达现场解救被困人员；
一般故障：30 分钟到场处置，一般故障尽量 4 小时内修复；重大故障出具故障分析报告，给出修复时限；
停电、进水、冲顶、蹾底、火灾等场景要有完整应急预案；
院内重大活动、重要科研保障，可提供驻场保障服务；
维保作业安全责任全部由乙方承担，作业造成设备损坏、人身伤害，乙方承担全部责任。
四、配件更换边界
300 元及以内配件免费更换。报价包含：全部人工费、润滑油、清洁剂耗材、300 元（含）以内配件材料费；
单件超过 300 元配件：乙方提供报价、技术说明，经甲方书面确认后采购更换，费用甲方另行支付；
免费配件清单须投标时完整列明；更换配件优先原厂配件，提供配件质保；损坏配件必须向甲方交回旧件。
五、特种设备年检配合义务
乙方全权负责电梯年检筹备：资料整理、自检、现场配合，保障 29 台电梯全部顺利通过市场监管部门年度检验；
五、人员配置要求
派驻本项目维保人员必须持有特种设备作业人员证（T/T1/T2），证书在有效期内；
人员须为本单位正式员工，提供 6 个月以上社保证明；
人员不得随意更换，如需更换须提前向甲方报备并经甲方同意；
维保人员作业统一着装，持证上岗。
六、档案、台账、报告报送
建立全套电梯维保电子 + 纸质档案，维保记录、故障记录、配件更换记录、隐患排查记录完整留存；
所有维保记录、自检报告、年检资料，服务结束后完整移交甲方归档。
七、隐患排查要求
每次维保同步开展隐患排查，发现重大安全隐患第一时间书面告知甲方，给出风险提示及整改建议；
对老旧设备、高频故障点位做专项分析，提供维保优化方案。
8、 考核、违约扣款条款
漏保、维保记录代签伪造，按次扣服务费；
困人救援超时、故障到场超时，按次计扣；
未按期完成年检整改，影响电梯取得检验合格证书，承担相应责任；
乙方原因造成电梯停运，按停运时长扣减服务费；
累计多次严重违约，甲方有权解除合同并追究违约责任。
9、 报价包含范围
报价为全包价，包含：人工、交通、工具仪器、耗材润滑油、300 元以内配件、税费、预案编制、资料整理、配合年检、现场管理等全部费用，除约定的大额配件外，甲方不再另行付费。
十、其他约束条款
乙方不得转包、分包本维保项目；
维保过程遵守研究院园区安全管理、保密管理规定；
发生安全事故，乙方第一时间上报甲方及市场监管部门；
服务期内，如电梯新增 / 报废，按台进行费用调整。	
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		附件一：大健康研究院特种设备基本信息

	序号
	设备名称
	设备型号
		设备代码	
	设备使用地点
	设备类型
	单位内部编号
	产品编号
	检验到期日期
	制造单位名称
	制造日期
	使用登记机构
	使用证编号

	1
	曳引驱动载货电梯
	THJ
	312010323202003152
	合肥市经开区宿松路与观海路交口大健康医药产业园
	曳引驱动载货电梯
	2#仓库西侧北梯
	H2003152
	2026-09-30
	浙江威特电梯有限公司
	2020-09-30
	合肥市市场监督管理局
	梯12皖AB03698(25)

	2
	曳引驱动载货电梯
	THJ
	312010323202003149
	合肥市经开区宿松路与观海路交口大健康医药产业园
	曳引驱动载货电梯
	1#仓库西侧北梯
	H2003149
	2026-09-30
	浙江威特电梯有限公司
	2020-09-30
	合肥市市场监督管理局
	梯12皖AB03697(25)

	3
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2comfort
	311010159202052945
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥医药大健康产业园B地块
	曳引驱动乘客电梯
	综合楼1号梯
	R2N7C641
	2027-08-31
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2020-12-03
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯11皖AB11186(24)

	4
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2comfort
	311010159202159224
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥医药大健康产业园B地块
	曳引驱动乘客电梯
	5#仓库西侧西梯
	R2N7C649
	2028-08-31
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2021-01-27
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯11皖AB11189(24)

	5
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2comfort
	311010159202159223
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥医药大健康产业园B地块
	曳引驱动乘客电梯
	5#仓库西侧东梯
	R2N7C650
	2027-08-31
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2022-01-27
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯11皖AB11187(24)

	6
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2comfort
	3110101592020055768
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥医药大健康产业园B地块
	曳引驱动乘客电梯
	综合楼5号梯
	R2N7C644
	2027-08-31
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2020-12-29
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯11皖AB11185(24)

	7
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2comfort
	311010159202055767
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥医药大健康产业园B地块
	曳引驱动乘客电梯
	综合楼6号梯
	R2N7C645
	2027-08-31
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2020-12-29
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯11皖AB11183(24)

	8
	曳引驱动乘客电梯
	Gen2comfort
	311010159202052359
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥医药大健康产业园B地块
	曳引驱动乘客电梯
	综合楼2号楼
	R2N7C642
	2027-08-31
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2020-11-27
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯11皖AB11184(24)

	9
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2comfort
	311010159202055769
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥医药大健康产业园B地块
	曳引驱动乘客电梯
	综合楼4号梯
	R2N7C643
	2027-08-31
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2020-12-29
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯11皖AB11182(24)

	10
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2comfort
	311010159202052348
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥医药大健康产业园B地块
	曳引驱动乘客电梯
	综合楼8号梯
	R2N7C648
	2027-08-31
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2020-11-27
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯11皖AB11181(24)

	11
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2comfort
	311010159202055766
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥医药大健康产业园B地块
	曳引驱动乘客电梯
	综合楼7号梯
	R2N7C646
	2027-08-31
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2020-12-29
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯11皖AB11180(24)

	12
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2comfort
	311010159202051006
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥医药大健康产业园B地块
	曳引驱动乘客电梯
	3#仓库东北角梯
	R2N7C640
	2027-08-31
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2020-11-04
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯11皖AB11178(24)

	13
	曳引驱动载货电梯
	THJ
	312010323202003157
	合肥市经开区宿松路与观海路交口大健康医药产业园
	曳引驱动载货电梯
	4#仓库东北角货梯
	H2003157
	2027-05-31
	浙江威特电梯有限公司
	2020-11-06
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯12皖AB03500(24)

	14
	曳引驱动载货电梯
	THJ
	312010323202103158
	合肥市经开区宿松路与观海路交口大健康医药产业园
	曳引驱动载货电梯
	5#仓库东北角货梯
	H2003158
	2027-05-31
	浙江威特电梯有限公司
	2021-03-09
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯12皖AB03499(24)

	15
	曳引驱动载货电梯
	THJ
	312010323202003148
	合肥市经开区宿松路与观海路交口大健康医药产业园
	曳引驱动载货电梯
	1#仓库西南角东梯
	H2003148
	2027-05-31
	浙江威特电梯有限公司
	2020-09-30
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯12皖AB03498(24)

	16
	曳引驱动载货电梯
	THJ
	312010323202003150
	合肥市经开区宿松路与观海路交口大健康医药产业园
	曳引驱动载货电梯
	2#仓库西南角西梯
	H2003150
	2027-05-31
	浙江威特电梯有限公司
	2020-09-30
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯12皖AB03497(24)

	17
	曳引驱动载货电梯
	THJ
	312010323202003153
	合肥市经开区宿松路与观海路交口大健康医药产业园
	曳引驱动载货电梯
	2#仓库东侧南梯
	H2003153
	2027-05-31
	浙江威特电梯有限公司
	2020-09-30
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯12皖AB03494(24)

	18
	曳引驱动载货电梯
	THJ
	312010323202003151
	合肥市经开区宿松路与观海路交口大健康医药产业园
	曳引驱动载货电梯
	2#仓库西南角东梯
	H2003151
	2027-05-31
	浙江威特电梯有限公司
	2020-09-30
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯12皖AB03493(24)

	19
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2comfort
	311010159202159279
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥医药大健康产业园B地块4#楼9号梯
	曳引驱动乘客电梯
	综合楼9号梯
	R2N7C647
	2027-10-31
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2021-01-27
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯11皖AB11188(24)

	20
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2comfort
	311010159202043281
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥医药大健康产业园
	曳引驱动乘客电梯
	1#仓库东北角东梯
	R2N7C638
	2027-05-31
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2020-08-13
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯11皖AB11179(24)

	21
	曳引驱动载货电梯
	THJ
	312010323202003156
	合肥市经开区宿松路与观海路交口大健康医药产业园
	曳引驱动载货电梯
	3#仓库东南角货梯
	H2003156
	2027-05-31
	浙江威特电梯有限公司
	2020-10-14
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯12皖AB03492(24)

	22
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2comofrt
	311010159202043282
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥医药大健康产业园
	曳引驱动乘客电梯
	1#仓库东北角西梯
	R2N7C637
	2027-05-31
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2020-08-13
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯11皖AB11177(24)

	23
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2comfort
	311010159202043283
	合肥市经开区宿松路与观海路交口合肥医药大健康产业园
	曳引驱动乘客电梯
	2#仓库东北角梯
	R2N7C639
	2027-05-31
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2020-08-13
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯11皖AB11174(24)

	24
	曳引驱动载货电梯
	THJ
	312010323202003147
	合肥市经开区宿松路与观海路交口大健康医药产业园
	曳引驱动载货电梯
	1#仓库西南角西梯
	H2003147
	2027-05-31
	浙江威特电梯有限公司
	2020-06-01
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯12皖AB03491(24)

	25
	曳引驱动载货电梯
	THJ
	312010323202003155
	合肥市经开区宿松路与观海路交口大健康医药产业园
	曳引驱动载货电梯
	3#仓库西北角货梯
	H2003155
	2027-05-31
	浙江威特电梯有限公司
	2020-10-14
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯12皖AB03490(24)

	26
	曳引驱动载货电梯
	THJ
	312010323202003154
	合肥市经开区宿松路与观海路交口大健康医药产业园3号仓库西南角电梯
	曳引驱动载货电梯
	3#仓库西南角货梯
	H2003154
	2026-10-28
	浙江威特电梯有限公司
	2020-10-14
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯12皖AB03489(24)

	27
	曳引驱动载货电梯
	OTISSPAN
	312010159202200612
	合肥市经开区宿松路与观海路交叉口西北角大健康研究院2号货梯
	曳引驱动载货电梯
	2#货梯
	R2K4A317
	2026-12-28
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2022-11-23
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯12皖AB03505(24)

	28
	曳引驱动载货电梯
	OTISSPAN
	312010159202200613
	合肥市经开区宿松路与观海路交叉口西北角大健康研究院3号货梯
	曳引驱动载货电梯
	3#货梯
	R2K4A318
	2026-12-28
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2022-11-23
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯12皖AB03504(24)

	29
	曳引驱动载货电梯
	OTISSPAN
	312010159202200611
	合肥市经开区宿松路与观海路交叉口西北角大健康研究院1号货梯
	曳引驱动载货电梯
	1#货梯
	R2K4A316
	2026-12-28
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2022-11-23
	经济技术开发区市场监督管理局
	梯12皖AB03503(24)




[bookmark: _Toc5222][bookmark: _Toc8674][bookmark: _Toc13619][bookmark: _Toc16790]第六章 响应文件格式

            （项目名称）

项目编号：      

响 应 文 件
（商务及技术文件）






供  应  商：                （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）

     年    月    日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
[bookmark: _Toc179632808][bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc152042577]
一、响应函
                 （采购人名称）：
1.我方已仔细研究       （项目名称）采购文件的全部内容，愿以报价文件响应函中的响应总报价，按合同约定实施和完成本项目，修补项目中的任何缺陷。（适用于技术评分最低标价法）
1.我方已仔细研究         （项目名称）采购文件的全部内容，在考察项目现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥         ）的响应总报价（其中增值税税率为：      %），按合同约定实施和完成本项目，修补项目中的任何缺陷。（适用于综合评估法及有效最低价法）
2.我方承诺在采购文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。
3.服务期：        日历天。
4.我方将与本响应函一起提交响应保证金，且承诺响应保证金转出账户真实有效。
5.如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照采购文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标包的其他管理人员，经你方审批后作为派驻本标包的项目管理机构主要人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方成交资格；
6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购文件第一章“采购公告”中信誉要求规定的任何一种情形。
7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及采购文件、采购文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8.                          （其他补充说明）。


供  应  商：                                    （盖单位公章）

单位地址：                                    

邮政编码：       电话：        传真：         

日期：     年     月     日





分项报价表
格式自拟。
[bookmark: _Toc32618][bookmark: _Toc179632811]
二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
（一）法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                        
[bookmark: _Toc27897][bookmark: _Toc369531698][bookmark: _Toc352691662][bookmark: _Toc352691663][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc15573][bookmark: _Toc369531699][bookmark: _Toc361508754][bookmark: _Toc247514248][bookmark: _Toc247527829][bookmark: _Toc384308377][bookmark: _Toc300835211][bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc152042578]姓名：            性别：        年龄：        职务：        
系                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	法定代表人（单位负责人）身份证复印件

	
	



                         供应商：          	（盖单位公章）

      年      月      日

注：法定代表人（单位负责人）参加响应活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；非法定代表人参加响应活动及签署文件的须提供授权委托书，法定代表人（单位负责人）身份证明不作要求。

（二）法定代表人（单位负责人）授权委托书
本人              （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        （项目名称）         响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 自响应截止之日起至响应有效期满止  。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
	法定代表人（单位负责人）身份证复印件

	
	

	委托代理人身份证复印件

	
	



供  应  商：			                   	（盖单位公章）

委托代理人：			                     （签字或盖章）

委托代理人联系方式：                       


       年       月       日
[bookmark: _Toc179632813][bookmark: _Toc152045793][bookmark: _Toc152042582][bookmark: _Toc152045794][bookmark: _Toc152042583][bookmark: _Toc144974862][bookmark: _Toc179632814]
三 、响应保证金（不涉及，可删除）
若采用现金或支票，供应商应在此提供汇款凭证的影印件。
如采用银行保函，供应商应在此提供银行保函扫描件，原件随响应文件同时递交。
[bookmark: _Toc144974863][bookmark: _Toc152042584][bookmark: _Toc179632815][bookmark: _Toc152045795][bookmark: _Toc535241232][bookmark: _Toc535241089][bookmark: _Toc535241135]
四、项目管理机构

（1） 项目人员组成表（不涉及，可删除）

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



（二）拟委任的主要人员简历（不涉及，可删除）

	姓  名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职  称
	
	单位
职务
	
	拟在本标包
担任职务
	

	毕业学校
	    年  月毕业于            学校        专业，学制   年

	经    历

	时间
	参加过的项目名称
	签约合同价金额（万元）
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	获奖情况
	



注：
1. 本表应填写项目负责人相关情况。
2. 供应商应根据采购文件的要求在本表后附相关证明材料。

（三）主要人员类似业绩和近年完成的类似项目情况表
（不涉及，可删除）
	业绩编号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开始日期
	

	结束日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	



注：供应商应根据采购文件的要求在本表后附相关证明材料。

五、供应商基本情况
（一）供应商基本情况表
	[bookmark: _Toc421917003][bookmark: _Toc390411623]供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	

	统一社会信用代码
	

	注册资本
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	经营范围
	

	供应商关联
企业情况
	供应商应提供关联企业情况，包括：
（1）供应商的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如供应商为上市公司，供应商应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）供应商投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与供应商单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备注
	


[bookmark: _Toc535241133][bookmark: _Toc535241087][bookmark: _Toc535241230]注：供应商应根据采购文件的要求在本表后附资质证书副本、营业执照副本等材料。接受联合体的，联合体成员分别填写。

（二）供应商近年完成的类似项目情况表（不涉及，可删除）
	业绩编号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开始日期
	

	结束日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	



注：供应商应根据采购文件的要求在本表后附相关证明材料。


[bookmark: _Toc421917010][bookmark: _Toc460227118][bookmark: _Toc460660233][bookmark: _Toc390411629]六、施工组织设计/项目实施方案（不涉及，可删除）
施工组织设计：根据采购文件评分要求进行编制，编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。
项目实施方案：根据采购文件评分要求进行编制，编制时结合项目特点提出切实可行的服务方案、组织措施等。
七、其他资料
供应商对照评审办法要求，自行提供其他相关资料（如有）













